## 四季度分布式光伏可开放容量
营子区（含兴隆县部分区域）分布式光伏可开放容量公示（2024年四季度） | [11 empty] | 此两列用于月底更新核减 （本次不用填）
1.此表原则上按月更新，可开放容量为0的地区当季暂停接入，待下一季度重新测算后进行调整。 2.10千伏线路可开放容量为下方所带所有台区可接入总容量的上限，涉及线路联络部分统一测算，以共用可开放容量为准，共用容量下所有线路和台区接入分布式容量之和要小于等于共用容量） 3.接入为0台区，如仍有接入需求，可排队等待，或上级电网仍有可开放容量的，可以考虑以10千伏专变方式接入。
序号 | 市公司 | 县公司 | 供电所 | 乡、镇(街道） | 村 | 台区编号 | 变压器（台区）名称 | 台区可开放容量 | 对应10kV线路名称 | 线路可开放容量 | 共用可开放容量 | 四季度新增并网容量（含已受理未并网） | 剩余共用可开放容量
1 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 0503680723 | 兰家店一组公变2# | 80 | 电网_李潘514线 | 5124.56 | 2314.8328
2 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 0503680773 | 兰家店二组公变2# | 80
3 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 0503680782 | 兰家店南庄公变2# | 80
4 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 0503680791 | 兰家店七组公变2# | 66.8
5 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 0503681437 | 兰家店八组公变2# | 40.065
6 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502640893 | 电网_兰家店五组公变 | 16
7 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750779 | 电网_兰家店一组公变 | 26.26
8 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750780 | 电网_兰家店郭庄公变 | 80
9 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750781 | 电网_兰家店八组公变新 | 24
10 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750782 | 电网_兰家店二组公变 | 88.18
11 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750783 | 电网_兰家店四组公变 | 0
12 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750786 | 电网_兰家店西梁公变 | 40
13 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750787 | 电网_兰家店三组公变 | 0.94
14 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750788 | 电网_兰家店六组公变 | 29
15 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750789 | 电网_兰家店刘店变台 | 18.2
16 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750790 | 兰家店村山前公变 | 80
17 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750791 | 电网_兰家店七组公变 | 101.15
18 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750792 | 电网_兰家店八组公变 | 17.58
19 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1502750793 | 电网_兰家店小帮沟公变 | 40
20 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1503532864 | 电网_利朝建筑材料公变 | 320
21 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1503539656 | 电网_兰家店六组1号 | 80
22 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1503539659 | 电网_兰家店南庄变压器 | 64.04
23 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 栾家店村 | 1503598018 | 电网_兰家店村二组公变1号 | 80
24 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店 | 0503670505 | 电网_赵家店三四组公变2号 | 80 | 电网_李赵一线515线 | 4964.56
25 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 0503670616 | 电网_副将沟四组2#公变 | 64.6
26 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟村 | 0503680779 | 副将沟一组公变2# | 0.57
27 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店村 | 0503680932 | 赵家店一组公变2# | 40.625
28 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1502646754 | 电网_下台子八号桥公变 | 40
29 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店 | 1502683583 | 电网_赵家店二组公变 | 3.54
30 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子村 | 1502683900 | 下台子五组公变 | 181.25
31 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750881 | 电网_副将沟四组公变 | 34.245
32 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750882 | 电网_副将沟七组公变 | 0
33 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750883 | 电网_副将沟八组1#公变 | 40
34 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750884 | 电网_副将沟五组公变 | 16.02
35 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750885 | 电网_副将沟六组外公变 | 0.41
36 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750886 | 电网_副将沟六组里公变 | 24.71
37 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750887 | 电网_副将沟三组公变 | 9.2
38 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店 | 1502750889 | 电网_赵家店一组公变 | 102.87
39 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店 | 1502750891 | 电网_赵家店三四组公变 | 15.45
40 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店 | 1502750892 | 电网_赵家店十组公变 | 33.54
41 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750893 | 电网_副将沟一组公变1# | 7.46
42 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750894 | 电网_牛洞沟门公变 | 40
43 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1502750895 | 电网_副将沟二组公变 | 80
44 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1503539660 | 电网_副将沟八组公变2# | 22.56
45 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 副将沟 | 1503597271 | 电网_副将沟三组公变新 | 2.92
46 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店村 | 1605242705191931 | 赵家店七八组公变2# | 80
47 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店村 | 1612230805181967 | 赵家店六组外公变新 | 48.125
48 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店村 | 1612230805183763 | 赵家店九组公变 | 80
49 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店村 | 1612230805183904 | 赵家店五组里公变新 | 80
50 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店村 | 1612230805184648 | 赵家店七八组公变 | 80
51 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店村 | 1612230805186326 | 赵家店五组外公变新 | 80
52 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 赵家店村 | 1612230805188249 | 赵家店六组里公变新 | 80
53 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 0503654618 | 电网_桥南路棚户区3 | 320 | 电网_煤北531 | 2357.6994 | 2277.8172
54 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502018441 | 电网_五金公变 | 44.52
55 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 河北村 | 1502685227 | 电网_石片沟公变 | 83.64
56 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 跳沟村 | 1502685229 | 电网_跳沟一组公变 | 158.7
57 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502750681 | 电网_铸机厂北山新 | 64.04
58 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502804913 | 电网_民政局公变新 | 80
59 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809919 | 电网_七中箱变间隔-1配电变压器 | 504
60 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502875039 | 电网_防疫站箱变间隔-1配电变压器 | 504
61 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502875048 | 电网_青少年活动中心箱变间隔-1配电变压器 | 375.6
62 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353952 | 电网_10KV柳岸庄园小区东公变038箱式变出线间隔配电变压器 | 640
63 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503353954 | 电网_10KV财政局高层公变028箱式变出线间隔配电变压器 | 252
64 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353956 | 电网_10KV兴隆小区公变003箱式变出线间隔配电变压器 | 400
65 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353957 | 电网_10KV嘉祥福居小区公变037箱式变出线间隔配电变压器 | 504
66 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353959 | 电网_10KV东方家园（东）公变031出线间隔配电变压器 | 800
67 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353960 | 电网_10KV兴隆小区公变001箱式变出线间隔配电变压器 | 252
68 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353961 | 电网_10KV兴隆小区公变021出线间隔配电变压器 | 252
69 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353966 | 电网_10KV建科小区2号公变035箱式变出线间隔配电变压器 | 640
70 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353971 | 电网_10KV东方家园（西）公变032箱式变出线间隔配电变压器 | 800
71 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353973 | 电网_10KV兴隆小区公变024箱式变出线间隔配电变压器 | 252
72 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353974 | 电网_10KV建科小区1号公变034箱式变出线间隔配电变压器 | 640
73 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353976 | 电网_10KV柳岸庄园小区西公变039箱式变出线间隔配电变压器 | 640
74 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353977 | 电网_10KV新景家园公变040 | 504
75 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353978 | 电网_10KV供电家属楼公变018箱式变出线间隔配电变压器 | 252
76 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353979 | 电网_10KV兴隆小区公变002出线间隔配电变压器 | 400
77 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353981 | 电网_10KV城建路北公变033箱式变出线间隔配电变压器 | 320
78 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355336 | 电网_创业小区1号 | 320
79 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355337 | 电网_创业小区2号 | 320
80 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503372867 | 电网_宏基花园029变压器 | 400
81 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503372868 | 电网_创业小区充电站 | 400
82 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503372869 | 电网_幸福家园二期公变029 | 504
83 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503372870 | 电网_兴隆小区公变041 | 640
84 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503372871 | 电网_创业小区政务中心4号公变 | 320
85 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503372878 | 电网_兴隆小区公变023 | 504
86 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503372892 | 电网_兴隆小区公变022 | 400
87 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503404069 | 电网_商贸城 | 320
88 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503449324 | 电网_丽景家园B03配变315kVA | 252
89 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503524909 | 电网_幸福家园箱变630kVA | 504
90 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 营子南村 | 1503542392 | 电网_远中物流公变100kVA | 80
91 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503372879 | 电网_孵化园公变 | 400
92 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西湾子村 | 0503665859 | 电网_西湾子二组公变2号 | 19.2 | 电网_煤冰529 | 2224.3019
93 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 0503669859 | 电网_四顷地四组公变2号 | 20.91
94 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 0503670352 | 电网_煤岭沟七组3号公变 | 80
95 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 0503678314 | 电网_四顷地六组公变2# | 80
96 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 0503678315 | 电网_四顷地七组公变2# | 64.85
97 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西湾子村 | 0503681216 | 西湾子三组公变2# | 0
98 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 上窝铺村 | 0503681265 | 上窝铺一组公变2# | 0.06
99 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 0503681426 | 四顷地一组公变2# | 50.71
100 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 0503681428 | 冰冷沟三组公变2# | 32.595
101 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 0503681430 | 冰冷沟二组公变2# | 80
102 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西湾子村 | 0503681442 | 西湾子一组公变3# | 15.64
103 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西道沟村 | 0503681477 | 西道沟三组公变2# | 80
104 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1502683723 | 电网_煤岭沟三组公变 | 62.91
105 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1502683724 | 电网_煤岭沟村公变 | 128.74
106 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1502683725 | 煤岭沟七组1#公变 | 26.83
107 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 荒地沟村 | 1502683726 | 电网_荒地沟一二组公变 | 0
108 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 荒地沟村 | 1502683727 | 电网_荒地沟村公变 | 0.8
109 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 荒地沟村 | 1502683728 | 荒地沟三组公变 | 54.23
110 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 荒地沟村 | 1502683729 | 荒地沟五组公变 | 1.3
111 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 荒地沟村 | 1502683730 | 荒地沟村七组公变1# | 0.535
112 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 1502683732 | 电网_四顷地村六组公变1# | 80
113 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 1502683733 | 电网_四顷地七组公变 | 80
114 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 1502683735 | 电网_四顷地四组1#公变 | 1.255
115 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 1502683736 | 电网_四顷地五组公变 | 24
116 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1502683737 | 电网_煤岭沟九组公变 | 40
117 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 1502683738 | 电网_冰冷沟三组公变 | 18.98
118 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 1502683739 | 电网_冰冷沟四组公变 | 40
119 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 1502683740 | 电网_冰冷沟五组公变 | 80
120 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 1502683741 | 电网_冰冷沟六组公变 | 40
121 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 1502683745 | 冰冷沟七组公变 | 80
122 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西湾子村 | 1502683748 | 电网_西湾子二组公变 | 15.93
123 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 李家庄村 | 1502683750 | 电网_李家庄小一组公变 | 16
124 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 李家庄村 | 1502683752 | 电网_李家庄三组公变 | 2.86
125 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 李家庄村 | 1502683753 | 电网_李家庄四组公变 | 39.375
126 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西湾子村 | 1502683754 | 电网_西湾子一组1#公变 | 80
127 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 上窝铺村 | 1502683755 | 电网_上窝铺村公变 | 8.33
128 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 上窝铺村 | 1502683756 | 电网_上窝铺三组公变 | 26.34
129 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 上窝铺村 | 1502683757 | 电网_上窝铺一组公变 | 0.94
130 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西道沟村 | 1502683758 | 西道沟村1#公变 | 52.02
131 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西道沟村 | 1502683759 | 西道沟四组公变 | 29.47
132 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 1502750853 | 电网_冰冷沟2组1#公变 | 40
133 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 1502750854 | 电网_冰冷沟1组 | 40
134 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 1502750855 | 电网_冰冷沟8组 | 40
135 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西湾子村 | 1502750857 | 电网_西湾子四组公变 | 40
136 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西湾子村 | 1502750858 | 电网_西湾子3组 | 56.42
137 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 李家庄村 | 1502804961 | 电网_李家庄二组1#公变 | 24
138 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 上窝铺村 | 1502926380 | 电网_上窝铺3# | 1.38
139 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1503034126 | 电网_煤岭沟7组2号 | 80
140 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西湾子村 | 1503035173 | 电网_西湾子一组2#公变 | 69.47
141 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 荒地沟村 | 1503115421 | 电网_荒地沟六组台区 | 0
142 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西道沟村 | 1503399983 | 电网_西道沟三组柱上变 | 4.16
143 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西道沟村 | 1503399984 | 电网_西道沟村柱上变 | 42.11
144 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 1503404169 | 四顷地三九组 | 37.07
145 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 李家庄村 | 1503404170 | 电网_李家庄一组 | 80
146 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 四顷地村 | 1503524912 | 电网_四顷地一二组公变 | 39.18
147 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 李家庄村 | 1503525476 | 电网_窄道沟自然村公变 | 40
148 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 冰冷沟村 | 1503526354 | 电网_冰冷沟二组2#公变 | 117.44
149 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 荒地沟村 | 1503542895 | 电网_健美食品公变200kVA | 160
150 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1503602713 | 电网_冰园食品厂公变 | 10
151 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 上窝铺村 | 1605242405119824 | 上窝铺村公变2# | 100.2
152 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 西道沟村 | 1605242805202293 | 西道沟村公变2# | 114.64
153 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1611231505021039 | 煤岭沟一组公变2# | 110.565
154 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 李家庄村 | 0503670509 | 电网_李家庄二组公变2号 | 80
155 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1502009294 | 电网_煤岭沟村一二组公变 | 14.745 | 电网_煤金528 | 3330.391
156 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 0503659696 | 电网_怡达园区柱上变 | 160
157 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 0503670642 | 电网_金扇子二组2#公变 | 70
158 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1502684434 | 金扇子水厂公变 | 160
159 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 南马圈村 | 1502684435 | 南马圈村公变1# | 123
160 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 北马圈子村 | 1502684436 | 电网_北马圈一组公变01#新 | 80
161 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 北马圈子村 | 1502684437 | 电网_北马圈一组公变02# | 160
162 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 北马圈子村 | 1502684438 | 电网_北马圈二组公变 | 80
163 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 北马圈子村 | 1502684439 | 电网_北马圈四五组分支公变 | 128
164 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1502684441 | 金扇子一组公变1# | 3.18
165 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1502684443 | 电网_金扇子七组公变 | 40
166 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1502684444 | 电网_金扇子六组公变 | 155
167 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1502684445 | 电网_金扇子五组公变 | 75
168 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1502686798 | 电网_金扇子二组公变 | 71.65
169 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1502805010 | 同鑫德公变 | 160
170 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503035169 | 金扇子一组公变2# | 25.67
171 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503346348 | 电网_金扇子河东箱变高压进线间隔配电变压器 | 459.36
172 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503347642 | 电网_金泰家园1#箱变高压进线间隔配电变压器 | 504
173 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503347643 | 电网_金泰家园2#箱变高压进线间隔配电变压器 | 504
174 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503347648 | 电网_金扇子河西箱变高压进线间隔配电变压器 | 504
175 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503353964 | 电网_10KV金扇子新民居1号018 | 800
176 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503353968 | 电网_10KV金扇子新民居2号019 | 800
177 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503353970 | 电网_10KV金扇子新民居3号020 | 800
178 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503355323 | 电网_电网_金扇子村三组2号柱上变 | 80
179 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 南马圈子村 | 1503404068 | 电网_南马圈加油站 | 160
180 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 北马圈子村 | 1503406448 | 电网_北马圈315kVA | 182.505
181 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503526299 | 电网_金扇子村箱变630kVA | 8.19
182 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 南马圈村 | 1611231505005650 | 南马圈村公变2# | 160
183 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1502018443 | 电网_胜利煤矿家属院分支公变 | 128 | 电网_煤老514 | 1723.5266 | 9800
184 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809911 | 电网_中营小区箱变间隔1配电变压器 | 400
185 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809916 | 电网_五千米箱变间隔-1配电变压器 | 400
186 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809922 | 电网_交通局箱变间隔-1配电变压器 | 400
187 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353951 | 电网_10KV营子左岸蓝阁小区2号3 | 640
188 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353972 | 电网_承德伯伦房地产开发有限公司基建37268箱式变出线间隔配电变压器 | 200
189 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355347 | 电网_阳光花园3号 | 504
190 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355348 | 电网_阳光花园1号 | 640
191 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355349 | 电网_阳光花园电梯公变 | 128
192 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503357742 | 电网_鑫华嘉园箱变500kVA出现间隔配电变压器 | 400
193 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503372874 | 电网_中恒花园电梯公变 | 128
194 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1502646753 | 电网_煤岭沟二组 | 1.245 | 电网_煤涝512 | 3613.369
195 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 0503681861 | 电网_富兴园配变 | 1000
196 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 营子南村 | 1502805318 | 电网_老厂子公变 | 252
197 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503363188 | 电网_花园箱变出线间隔配电变压器 | 504
198 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503363189 | 电网_东小楼箱变出线间隔配电变压器 | 310.84
199 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 营子南村 | 1503363190 | 电网_祥泰小区箱式变出线间隔配电变压器 | 400
200 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503395925 | 电网_南菜地2#箱变500kVA | 373.72
201 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503402920 | 电网_四十栋小区配电变压器2 | 504
202 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503402921 | 电网_四十栋小区配电变压器1 | 504
203 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503402923 | 电网_白楼小区配电变压器2 | 504
204 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503402924 | 电网_白楼小区配电变压器1 | 504
205 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503449322 | 电网_丽景家园B02配变400kVA | 320
206 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503449323 | 电网_丽景家园B01配变400kVA | 320
207 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503465320 | 电网_兴隆县矿业局2#变压器630KVA | 504
208 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503465321 | 电网_兴隆县矿业局1#变压器630KVA | 504
209 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503474003 | 电网_中恒家园箱变配电变压器800kVA | 640
210 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503384774 | 电网_矿区家属楼箱变出线间隔配电变压器 | 504
211 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 0503665858 | 电网_北营房村7#公变 | 80 | 电网_煤姚511 | 2176.4001
212 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 0503670541 | 电网_姚栅子小二组2#公变 | 61.82
213 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 0503670585 | 电网_北营房小学公变 | 38.73
214 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 0503678097 | 洞庙河一期柱上变 | 80
215 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 0503678098 | 洞庙河二期柱上变 | 80
216 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 0503681257 | 姚栅子一组公变2# | 80
217 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502645387 | 电网_姚栅子七组公变1# | 65.58
218 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502646749 | 电网_姚栅子十组2#公变 | 81.53
219 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502650878 | 电网_姚栅子小一组公变 | 3.505
220 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681449 | 电网_姚栅子九组公变 | 86.1
221 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681450 | 电网_姚栅子小八组公变 | 80
222 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681452 | 电网_姚栅子村十一组公变1# | 46.97
223 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681453 | 电网_姚栅子十二组公变 | 22.02
224 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1502681455 | 电网_北营房村公变 | 160
225 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681458 | 电网_姚栅子小二组1#公变 | 24
226 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681459 | 电网_姚栅子二组公变 | 4.09
227 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681460 | 电网_姚栅子三组公变 | 0
228 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681462 | 电网_姚栅子五组公变 | 64
229 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502683766 | 电网_姚栅子一组公变 | 80
230 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502683767 | 电网_姚栅子十四组公变 | 2.5
231 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502683768 | 电网_姚栅子小十四组公变 | 24
232 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502683769 | 电网_姚栅子小十组公变新 | 80
233 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502683770 | 电网_姚栅子十组公变 | 76.95
234 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1502753042 | 电网_北营房村3#公变 | 13.45
235 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1503034124 | 电网_姚栅子六组公变 | 80
236 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1503035174 | 电网_姚栅子十一组公变2# | 35.55
237 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1503071066 | 电网_北营房水利公变 | 80
238 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1503071067 | 电网_北营房村4#公变 | 80
239 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1503355335 | 电网_北营房交通队煤改电公变柱上变 | 232.6
240 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1503356601 | 电网_北营房派出所煤改电公变柱上变 | 160
241 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1503404165 | 电网_姚栅子八组 | 160
242 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1503404166 | 电网_姚栅子四组2#公变 | 12.59
243 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1503430322 | 北营房村公变1# | 162.88
244 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1503432750 | 北营房中学煤改电箱式变压器 | 1000
245 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1503454673 | 姚栅子张文采摘园 | 40
246 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1503597624 | 电网_北营房村煤改电公变6号 | 80
247 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 北营房村 | 1503597625 | 电网_北营房村煤改电公变5号 | 12.71
248 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1503606434 | 电网_万建公变 | 160
249 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1611231605025348 | 姚栅子七组公变2# | 80
250 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 河北村 | 1502683761 | 电网_河北五组公变 | 3.08
251 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 河北村 | 1502683762 | 电网_河北村一组公变 | 155
252 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 跳沟村 | 1502683763 | 电网_跳沟五组公变2号 | 73.35
253 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 跳沟村 | 1502683764 | 电网_跳沟二组公变 | 0.86
254 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 跳沟村 | 1502683765 | 电网_小跳沟公变 | 155
255 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 跳沟村 | 1503089649 | 电网_跳沟二组公变2# | 62.04
256 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 跳沟村 | 1503089650 | 电网_跳沟五组公变1号 | 20.5
257 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 跳沟村 | 1503089651 | 电网_跳沟四组公变 | 135
258 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 河北村 | 1503404167 | 电网_河北村三组 | 154
259 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 河北村 | 1611231505039280 | 河北村四五组公变 | 35.1
260 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 河北村 | 1611231605010289 | 河北村三组公变2# | 44.02
261 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 0503670542 | 电网_姚栅子十三组2#公变 | 51.34
262 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1503530312 | 电网_姚栅子四组公变 | 93.43
263 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 河北村 | 1605242405118849 | 石片沟公变2# | 127.17
264 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681448 | 电网_铸石厂家属院公变 | 40.1
265 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 姚栅子村 | 1502681454 | 电网_姚栅子十三组公变 | 52.17
266 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 北营房镇供电所 | 北营房镇 | 煤岭沟村 | 1502651901 | 电网_煤岭沟小窑公变 | 80 | 电网_煤营513 | 2288.4495
267 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 0503654617 | 电网_桥南路棚户区1 | 504
268 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 0503654619 | 电网_桥南路棚户区2 | 504
269 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502018461 | 电网_回民饭店公变 | 128
270 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502018462 | 电网_粮食所公变 | 300
271 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502018465 | 电网_货厂公变 | 123
272 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 河北村 | 1502685169 | 电网_河北村六七组公变 | 3.28
273 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809913 | 电网_中心市场箱变间隔-1配电变压器 | 504
274 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809914 | 电网_逸夫小学箱变间隔-1配电变压器 | 504
275 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809915 | 电网_西大桥箱变间隔-1配电变压器 | 504
276 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809918 | 电网_区政府间隔-1配电变压器 | 400
277 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809923 | 电网_广播局箱变间隔-1配电变压器 | 504
278 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809925 | 电网_一号楼箱变间隔-1配电变压器 | 504
279 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503030488 | 电网_检察院片区箱式变配电变压器 | 504
280 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503353953 | 电网_10KV祥和园西二号公变026箱式变出线间隔配电变压器 | 640
281 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353955 | 电网_10KV左岸蓝阁公变032箱式变出线间隔配电变压器 | 200
282 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503355321 | 电网_10KV佳和小区公变030 | 252
283 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503355322 | 原三产公变柱上变 | 80
284 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355332 | 电网_10KV佳和小区二期公变023箱式变出线间隔配电变压器 | 504
285 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355343 | 电网_金色家园柱上变 | 252
286 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503372872 | 电网_营子影剧院2号公变 | 252
287 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503372873 | 电网_营子影剧院1号公变 | 320
288 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 河北村 | 1503597622 | 电网_河北村六七组公变1号 | 29.2
289 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503604106 | 电网_A区配电变压器 | 960
290 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503604107 | 电网_13号配电变压器 | 800
291 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503605262 | 电网_12号配电变压器 | 504
292 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502018463 | 电网_轻机厂公变 | 200
293 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 南沟村 | 1502642349 | 电网_南沟四组公变 | 100.12 | 电网_寿罗632 | 1170.336 | 3173.6632
294 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 南沟村 | 1502642350 | 电网_南沟六组公变 | 65
295 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642351 | 电网_郑庄吴家沟里1#公变 | 144.565
296 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642352 | 电网_铜矿吴家沟外公变 | 160
297 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642353 | 电网_铜矿西坎公变 | 200
298 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642354 | 电网_铜矿吴家沟中公变 | 200
299 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642355 | 电网_铜矿西沟村公变 | 252
300 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642356 | 电网_铜矿西大楼公变 | 215.1
301 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642357 | 铜矿一工地公变 | 320
302 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642358 | 铜矿中学公变 | 320
303 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642359 | 铜矿闫庄公变 | 320
304 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642360 | 电网_铜矿三忠于变压器1# | 252
305 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642361 | 电网_铜矿单身楼公变 | 200
306 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642362 | 电网_铜矿托儿所变压器1# | 252
307 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502642363 | 铜矿三工地公变 | 320
308 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502655753 | 电网_郑庄詹家西沟公变 | 40
309 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502655754 | 郑庄笔架山公变 | 197.45
310 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502655755 | 电网_城镇西坎变压器变压器1# | 247
311 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502750672 | 电网_铜矿老矿里变台 | 200
312 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 南沟村 | 1502750744 | 电网_南沟二组公变 | 60
313 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1503035177 | 电网_吴家沟果脯厂公变 | 197.5
314 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1503062810 | 电网_天府酒家公变 | 252
315 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1503063124 | 罗一组酒厂公变 | 200
316 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 南沟村 | 1503223583 | 电网_南沟村3组公变 | 45
317 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1503355345 | 电网_6KV新欣佳园二期公变014箱式变出线间隔配电变压器 | 640
318 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 南沟村 | 1503404168 | 电网_南沟一组 | 95
319 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 南沟村 | 1503579047 | 电网_南沟二组公变煤改电 | 9.4
320 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 南沟村 | 1503579048 | 电网_南沟一组沟里公变 | 134.08
321 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502668498 | 电网_郑庄北湾子变压器1# | 38.6 | 电网_寿潘631 | 3744.848
322 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502668500 | 电网_郑庄八家子公变1# | 16.06
323 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 0503670636 | 电网_下台子三组2#公变 | 80
324 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 0503676346 | 电网_下台子家属院柱上变 | 80
325 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 0503680744 | 苗营村六组小区2号公变 | 37.81
326 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 0503680772 | 杨庄河西公变2# | 132.5
327 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 0503680781 | 苗营七组公变2# | 0.99
328 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 0503680794 | 杨庄西沟公变2# | 58
329 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 0503680846 | 电网_下台子四组公变2# | 44.35
330 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 0503680855 | 苗营六组公变2# | 128.87
331 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 0503680930 | 杨庄公变2# | 18.9
332 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 0503680933 | 杨庄宋庄公变2# | 48.08
333 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 0503680959 | 苗营四组公变2# | 40.77
334 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 0503681017 | 杨庄河北公变2# | 146.2
335 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502642959 | 电网_苗营六组小区变压器 | 40
336 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502642960 | 电网_苗营五组变压器 | 16
337 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502642961 | 电网_苗营六组变压器 | 40
338 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502642962 | 电网_苗营八组变压器 | 0.7
339 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502642963 | 电网_苗营七组变压器 | 11.22
340 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502642964 | 电网_苗营九组变压器 | 30.125
341 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1502642966 | 杨庄北山变压器 | 80
342 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1502642968 | 电网_杨庄刘庄变压器 | 68
343 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1502642969 | 电网_杨庄河西公变 | 99.23
344 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1502642970 | 杨庄新农村变压器 | 235.06
345 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1502642972 | 电网_杨庄村宋庄变压器 | 1.7
346 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1502642973 | 电网_杨庄村北沟变压器 | 40
347 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1502668501 | 电网_下台子六组变压器 | 48.1
348 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1502668503 | 电网_下台子大庄变压器新 | 86.29
349 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1502668504 | 电网_下台子二组变压器 | 16
350 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1502668505 | 下台子一组变压器 | 72.955
351 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1502668507 | 电网_杨庄基地变压器 | 25.9
352 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502668508 | 电网_苗营一组公变1# | 102.43
353 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502668509 | 电网_苗营一组新农村变压器 | 11.72
354 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502668511 | 电网_苗营四组变压器 | 40
355 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1502668512 | 电网_下台子三组变压器 | 14.82
356 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子村 | 1502750716 | 下台子四组公变1# | 213.65
357 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1502750767 | 电网_杨庄河北变压器 | 83.555
358 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1502917719 | 电网_下台子新建小区变压器 | 64
359 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1502917724 | 电网_苗营福成小区变压器 | 246
360 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1503064062 | 电网_李家营箱式变出线间隔配电变压器 | 504
361 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1503221526 | 电网_下台子集中安置小区公变 | 252
362 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1503372877 | 电网_东窝铺服务区充电站1出线间隔配电变压器 | 504
363 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1503372880 | 电网_东窝铺服务区充电站2出线间隔配电变压器 | 504
364 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1503405784 | 电网_苗营三组 | 154
365 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1503430316 | 电网_修造站变压器1# | 139.8
366 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1503430317 | 电网_杨庄变压器 | 42.05
367 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1503430319 | 电网_苗营二组公变1# | 1.97
368 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 苗家营 | 1503530319 | 电网_苗营一组公变2# | 89.89
369 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1503531835 | 电网_下台子六组1号 | 34.48
370 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1503539655 | 电网_下台子七组公变 | 80
371 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1503542631 | 李家营机井公变 | 80
372 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1601241105033613 | 杨庄西沟公变 | 52.4
373 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 李家营 | 1605242805143680 | 杨庄基地公变3# | 160
374 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502018436 | 电网_城镇市场公变1# | 252 | 电网_寿西618 | 1881.9392 | 1881.9392
375 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502639384 | 电网_城镇小学变压器1# | 80
376 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502639395 | 电网_罗四组公变 | 0
377 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502639641 | 电网_罗十一组公变1# | 40
378 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502750671 | 电网_罗五组里变压器 | 65
379 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502750795 | 郑庄火神庙变压器 | 320
380 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502750797 | 电网_铜矿四合院变压器新 | 160
381 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502750798 | 铜矿招待所公变 | 320
382 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502750801 | 电网_铜矿二工地西变压器 | 200
383 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502750802 | 电网_铜矿二工地东变压器 | 80
384 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502750803 | 电网_罗二组公变 | 40
385 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502750804 | 电网_罗三组公变1# | 70
386 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502750805 | 电网_罗十组公变1# | 40
387 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502750806 | 电网_罗八组公变 | 120.6
388 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502750808 | 电网_罗五组外公变 | 214.7
389 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502750809 | 电网_罗五组中变压器 | 60
390 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502750811 | 电网_罗六组公变1# | 50
391 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1502750813 | 电网_车河梁南湾子公变 | 80
392 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1502750814 | 电网_车河梁小学公变新 | 0
393 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1502750815 | 电网_车河梁朝阳沟公变 | 80
394 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1502750816 | 车河梁南沟公变 | 80
395 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1502761464 | 电网_罗一组公变1# | 75
396 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1503062809 | 电网_车河梁二道沟公变 | 80
397 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1503063119 | 电网_车河梁三道沟公变 | 80
398 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1503063120 | 电网_车河梁北沟公变 | 80
399 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1503063121 | 电网_车河梁王沟公变 | 80
400 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1503063125 | 电网_车河梁东沟门公变 | 80
401 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1503063126 | 电网_罗七组公变 | 4.75
402 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1503089638 | 电网_罗三组公变煤改电2# | 10
403 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1503223584 | 电网_罗圈沟一组公变煤改电 | 19.08
404 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1503348871 | 电网_福泽新城3#变压器315kVA | 252
405 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1503348873 | 电网_福泽新城2#变压器800kVA | 640
406 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 大杖子 | 车河梁村 | 1503355334 | 电网_车河梁安置小区箱式变出线间隔配电变压器 | 160
407 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1503462383 | 电网_铜兴家园2# | 400
408 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1503531832 | 电网_罗十一组公变2# | 138.325
409 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1503531836 | 电网_罗六组公变2# | 155
410 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1503533254 | 电网_郑庄小街公变 | 80
411 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1503579045 | 电网_罗一组公变2# | 284.08
412 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 罗圈沟村 | 1503579046 | 电网_罗三组公变煤改电1# | 50.86
413 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 李家营镇供电所 | 李家营镇 | 下台子 | 1502639398 | 电网_三道河变压器1# | 21.7
414 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1502750799 | 铜矿浴池公变 | 320
415 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1503348874 | 电网_福泽新城1#变压器800kVA | 640
416 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 寿王坟镇供电所 | 寿王坟镇 | 郑庄村 | 1503462384 | 电网_铜兴家园1# | 252
417 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 营子南村 | 0503663180 | 电网_安达物流柱上变 | 80 | 电网_营东511 | 1306.0922 | 2070.0324
418 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503064064 | 石灰石矿进线间隔配电变压器 | 504
419 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503402280 | 电网_老厂子东山配电变压器 | 466.76
420 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 营子南村 | 1503526306 | 电网_老厂子村箱变630kVA | 472.08
421 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502018468 | 电网_石灰石矿公变 | 160
422 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502750736 | 电网_东马路公变 | 96.64
423 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809912 | 电网_镇政府箱变间隔-1配电变压器 | 315
424 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809917 | 电网_兽医站箱变间隔-1配电变压器 | 320
425 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809920 | 电网_老街东箱变间隔-1配电变压器 | 484.1
426 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1502809921 | 电网_安居楼1#间隔-1配电变压器 | 400
427 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503353962 | 电网_10KV东新小区01公变005 | 640
428 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353975 | 电网_中恒花园小区 | 640
429 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355324 | 电网_荣景家园柱上变 | 252
430 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355328 | 电网_10KV梧桐花园1号公变001 | 640
431 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355329 | 电网_10KV梧桐花园2号公变002 | 640
432 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355330 | 电网_10KV梧桐花园3号公变003 | 320
433 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355331 | 电网_10KV梧桐花园4号公变004 | 320
434 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 桥西社区 | 1503355339 | 电网_创业小区电梯水泵备用 | 320
435 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 兴煤社区 | 1503384761 | 电网_南菜地1#箱变出线间隔配电变压器 | 332.03
436 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1502142676 | 电网_大众 | 200
437 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 营子镇 | 铁道北社区 | 1503353963 | 电网_10KV东新小区02公变006 | 640
438 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1502655627 | 喇嘛沟村一组1#公变 | 171.71 | 电网_营东515 | 1899.853
439 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1502655628 | 电网_喇嘛沟村二组2#公变 | 124.3
440 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1502655629 | 电网_喇嘛沟二组1#公变 | 6.85
441 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1502655630 | 电网_喇嘛沟三组公变 | 22.045
442 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1502655632 | 喇嘛沟一组2#公变 | 320
443 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1502655633 | 电网_喇嘛沟村四组2#公变 | 33.5
444 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1502655634 | 电网_喇嘛沟村四组1#公变 | 40
445 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1502655635 | 电网_喇嘛沟村五六组公变 | 22.71
446 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1503355326 | 电网_东风棚户区2号箱式变出线间隔配电变压器 | 960
447 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1503355341 | 电网_东风棚户区1号箱式变出线间隔配电变压器 | 960
448 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 喇嘛沟村 | 1605242705176832 | 喇嘛沟村四组公变3# | 61.38
449 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503638634 | 南北金城A区1号公变 | 160
450 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503638635 | 南北金城B区12#配电室2号公变 | 160
451 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503638654 | 南北金城A区2号公变 | 160
452 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503638656 | 南北金城B区12#配电室1号公变 | 80
453 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 营子镇供电所 | 北马圈子镇 | 金扇子村 | 1503638657 | 南北金城B区13#配电室1号公变 | 160
454 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 0503647956 | 液化气站变压器 | 75 | 电网_营涝516 | 441.4716 | 441.4716
455 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 0503648257 | 电网_中廷润泽变压器 | 80
456 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 0503648484 | 电网_浩源生态农业变压器 | 35.92
457 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 0503648485 | 电网_姐妹种植园变压器 | 80
458 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 姚庄村 | 0503648486 | 电网_泽佳家庭农场变压器 | 33.45
459 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 0503670375 | 电网_涝洼滩村一组公变2号 | 40.91
460 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 0503670502 | 电网_老爷庙一组公变2号 | 4
461 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 0503670523 | 电网_涝洼滩村三组公变2号 | 9.045
462 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 0503670657 | 电网_老爷庙四组2#公变 | 8.5
463 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 1502682145 | 电网_东风公变 | 46.67
464 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 1502682146 | 电网_老爷庙一二组公变 | 8.45
465 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 1502682147 | 电网_老爷庙三组公变1# | 95.625
466 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 姚庄村 | 1502682148 | 电网_姚庄村一二组公变 | 89.12
467 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 姚庄村 | 1502682149 | 电网_姚庄村三四组公变 | 55
468 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1502682150 | 电网_汪庄村二组公变 | 71.48
469 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1502682151 | 电网_汪庄村四组公变 | 49.54
470 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1502682152 | 电网_汪庄村三组公变 | 0.63
471 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1502682153 | 电网_10kV营涝516线路汪庄村一组公变 | 61.19
472 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1502682154 | 电网_涝洼滩村六组公变1# | 30.13
473 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1502682157 | 电网_涝洼滩村四组公变1# | 185
474 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1502682158 | 电网_涝洼滩四组二号变压器1# | 70
475 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 李家营镇 | 早子岭村 | 1502682161 | 早子岭四组公变 | 30
476 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 李家营镇 | 早子岭村 | 1502682162 | 早子岭二三组公变 | 19
477 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 李家营镇 | 早子岭村 | 1502682163 | 早子岭一组公变 | 45.52
478 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1502682528 | 电网_涝洼滩村七组公变 | 24.65
479 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1502682529 | 电网_涝洼滩村三组公变1# | 160
480 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1502682532 | 涝洼滩村一组公变1# | 270.8
481 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1502682533 | 电网_涝洼滩村二组公变 | 37.48
482 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 1502686796 | 电网_老爷庙四组公变1# | 40
483 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 1502686797 | 电网_老爷庙五组公变 | 800
484 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 姚庄村 | 1502804954 | 电网_姚庄村公变 | 800
485 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503064063 | 电网_汪庄供电所进线间隔配电变压器 | 504
486 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 营子镇 | 老爷庙村 | 1503089652 | 电网_老爷庙三组公变2# | 504
487 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1503355327 | 电网_李家沟水源井公变 | 504
488 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503355333 | 电网_10KV汪庄回迁楼1号公变035箱式变出线间隔配电变压器 | 504
489 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503355344 | 电网_10KV汪庄回迁楼2号公变036箱式变出线间隔配电变压器 | 504
490 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394150 | 电网_汪庄广场东4#箱变出线间隔配电变压器 | 489
491 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394151 | 电网_汪庄广场南1#箱变出线间隔配电变压器 | 395
492 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394152 | 电网_汪庄广场东3#箱变出线间隔配电变压器 | 400
493 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394153 | 电网_汪庄广场东1#箱变出线间隔配电变压器 | 504
494 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394154 | 电网_汪庄广场北1#箱变出线间隔配电变压器 | 400
495 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394155 | 电网_汪庄广场东5#箱变出线间隔配电变压器 | 15.67
496 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394156 | 电网_汪庄小学箱变出线间隔配电变压器 | 72.895
497 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394157 | 电网_汪庄广场东2#箱变出线间隔配电变压器 | 80
498 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394158 | 电网_汪庄广场北2#箱变出线间隔配电变压器 | 160
499 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503394159 | 电网_汪庄矿变电站箱变出线间隔配电变压器 | 160
500 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 姚庄村 | 1503399982 | 电网_姚庄四组公变 | 363.64
501 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 姚庄村 | 1503474013 | 姚庄村二组公变 | 11.18
502 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 李家营镇 | 早子岭村 | 1503488221 | 电网_福通养殖公变 | 160
503 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1503488222 | 电网_红鑫达公变 | 48.18
504 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 姚庄村 | 1503488223 | 电网_清源洁净煤公变 | 89.59
505 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1503526352 | 电网_涝洼滩村五组箱变630kVA | 155
506 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 李家营镇 | 早子岭村 | 1503531838 | 早子岭村二组变压器 | 320
507 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 姚庄村 | 1503533253 | 电网_岭顺养殖合作社（海臻养殖场）公变 | 800
508 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 涝洼滩村 | 1503579038 | 电网_涝洼滩村六组煤改电 | 800
509 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1605242705117473 | 汪庄村三组公变2# | 800
510 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 姚庄村 | 1605242705179057 | 姚庄村四组公变2# | 800
511 | 承德供电公司 | 营子客服中心 | 汪庄镇供电所 | 汪庄镇 | 汪庄村 | 1503355342 | 电网_10KV汪庄回迁楼3号公变037箱式变出线间隔配电变压器 | 640